	设备及实施清单

	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注说明

	一、门体材料部分
	

	1
	钢化玻璃
	不低于10mm钢化玻璃
	㎡
	32.8
	透光率≥90%，安全防爆，符合国家3C标准

	2
	铝合金门框（加固）
	高强度黑色抗氧化型材
	㎡
	32.8
	壁厚不低于1.2mm

	3
	密封胶条
	三元乙丙胶条
	米
	66
	耐老化，隔音防尘

	4
	地簧
	重型
	套
	16
	符合国家3C标准

	5
	五金配件
	不锈钢
	套
	4
	全套安装配件

	二、配套系统及服务部分
	

	1
	门禁系统
	人脸识别终端
	台
	4
	1.支持刷卡、人脸、指纹及密码开门等方式，支持TCP/IP有线网络通信，实现统一管理；
2.触摸显示屏≥7英寸，分辨率≥480*854；
3.高清双目相机≥200W，面部识别距离范围≥0.5~2米，需支持照片视频防假功能。

	2
	线路安装
	强弱电安装
	项
	4
	断电自动切换

	3
	安装调试
	专业安装服务
	项
	1
	含上门安装调试

	4
	配电箱
	专用控制箱
	个
	4
	带过载保护

	5
	其他
	/
	/
	/
	1.消防断电后门禁应自动开启，符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）相关要求；
2.磁力锁最大静态直线拉力≥270kg*2；具备断电开锁、电锁状态指示灯等；

3.以上产品质保需达到2年以上。


